年　　月　　日

既存不適格調書

一般財団法人　秋田県建築住宅センター

理 事 長　　　　　　　　様

建 築 主　住所：

氏名：

既存建築物について、適切に建築されていることを調査したので報告します。

| 確認済証番号 | □有り（ 年 月 日 第 号） |  | □無し |
| --- | --- | --- | --- |
| 検査済証番号 | □有り（ 年 月 日 第 号） |  | □無し |
| 建築場所 |  |  |  |
| 既存建築物を調査した者 | （ ）建築士 （ ）建築士事務所 | （大臣）登録 第 号 （大臣）登録 第 号 氏名 （電話番号 ） |  |

| 状況報告事項 ・既存建築物は、昭和５２年に建築 ・既存不適格事項については、別添調査書のとおり |  |
| --- | --- |
| 備考欄 | 確認検査機関記入欄 |

本調書を構成する図書

１．現況の調査書（所定の記入欄への必要事項を記載）

２．既存建築物の平面図及び配置図（増改築の履歴がある場合は、当該部分を示す必要があります）

３．新築又は増改築の時期を示す書類

・検査済証

・検査済証が無い場合は、確認済証又は確認台帳の記載事項証明（建築確認を行った機関が交付したもの）に加えて、工事の実施を特定できる書類（工事契約書等、登記事項証明書等）

・建築確認台帳が災害等により滅失している場合は、建築確認後の工事の実施を特定できる書類

４．基準時以前の建築基準関係への適合を確かめるための図書等（法第６条第１項第四号などの小規模建築物については、１．現況の調査書が兼ねます）

※赤字は、記入例です。適宜、添削してください。

現況の調査書

| 現況の調査書 私 は、今般下表の「3計画概要」の計画をしていますが、既存建築物の現況を調査しましたので報告いたします。 この調査書に記載の事項は事実に相違ありません。 （一財）秋田県建築住宅センター 理事長 様 年 月 日 建築主 住所 氏名 電話番号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １代理者 | ①氏名 |  |  |  |  |
|  | ②住所 |  |  |  |  |
|  | ③電話番号 |  |  |  |  |
| ２調査者 | ①資格 |  | （ ）建築士 （ ）登録 第 号 |  |  |
|  | ②氏名 |  |  |  |  |
|  | ③建築士事務所名 |  | （ ）建築士事務所 （ ）知事登録 第 号 |  |  |
|  | ④所在地 |  |  |  |  |
|  | ⑤電話番号 |  |  |  |  |
| ３計画概要 | ①敷地位置 |  |  |  |  |
|  | ②現況主要用途 |  | 専用住宅 | ③予定建築物用途 | 専用住宅 |
|  | ④工事種別 |  | ■増築 □改築 □大規模の修繕 □大規模の模様替え □用途変更 |  |  |
|  | ⑤予定建築物確認申請予定年月日 |  | 年 月 確認申請予定 |  |  |
| ４調査結果概要 | ①集団規定 |  | ■適法 □既存不適格 |  |  |
|  |  | 既存不適格条項 |  |  |  |
|  | ②構造耐力関係規定 |  | □適法 ■既存不適格 |  |  |
|  |  | 既存不適格条項 | 法20条に基づく令38条3項に規定する基礎の構造が不適合（基準時：平成12年） 法20条に基づく令46条4項に規定する必要壁量が不足（基準時：昭和56年） 法20条に基づく令47条に規定する継手又は仕口の構造方法が不適合（基準時：平成12年） |  |  |
|  | ③上記以外の規定 |  | □適法 ■既存不適格 |  |  |
|  |  | 既存不適格条項 | 法28条の２に基づく令20条の8に規定する換気設備(24時間換気)が不足（基準時：平成14年） |  |  |
|  | ④増改築等の履歴 |  | 平成10年に、２階納戸を便所に改修：図示 |  |  |
|  | ⑤既存部分の劣化状況 |  | 目視等により調査した結果、構造耐力上支障となるような損傷、腐食その他の劣化の状況は認められません |  |  |

※参考文献：（一社）木を活かす建築推進協議会発行『木造住宅等の増改築における建築確認申請の手引き』