## 木造（断熱等性能等級）
| 設計内容説明書（長期用）【一戸建ての住宅 木造在来軸組・枠組壁工法兼用】 | [23 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
| 認定事項 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| １ |  |  | 外壁の | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 構造躯体等の |  |  | 軸組等 | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [14 empty] | □ | 矩計図
| 劣化対策 | [5 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5cm | [14 empty] | □ | 伏図等
[7 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ１＋小径12.0cm以上 | [14 empty] | □
[7 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[6 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | )
|  |  |  | 土台 | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [15 empty] | □ | 仕上表
[5 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [15 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [15 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [11 empty] | )
|  |  |  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 室の防水 |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等 | [12 empty] | □ | 平面図
[7 empty] | 方法: |  | （ | [12 empty] | ）
[6 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[7 empty] | 方法: |  | （ | [12 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | ☑ | 対象区域外 |  |  |  |  | ） | □ | 仕上表
[7 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [5 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 方法: |  | （ | [12 empty] | ） | □
|  |  |  | 基礎高さ | 基礎高さ | □ | 地盤面から基礎上端又は土台下端までの高さ400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ［ | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [5 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 措置等 | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [6 empty] | ） | ］ | □ | 立面図
[5 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | ［ | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | ］ |  | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 基礎断熱工法 | [15 empty] | □ | 伏図等
|  |  |  | 小屋裏換気 | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[5 empty] | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | 認定書等 | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
|  |  |  | 点検措置 | 床下空間 | □ | 床下空間毎に点検口を設置 | [15 empty] | □ | 平面図
[5 empty] | 小屋裏空間 | □ | 小屋裏空間毎に点検口を設置 | [15 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 床下空間の有効高さ３３０mm以上 | [15 empty] | □ | 伏図等
[6 empty] | ・ | 点検に支障ない範囲で上記に寸法に満たない部分の有無
[7 empty] | （ | □ | 無 | □ | 有 | （ | [9 empty] | ））
| ２ |  |  | 構造躯体 |  | □ | 壁量計算等による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [15 empty] | □ | 仕上表
| 耐震性 |  |  | 及び |  | ・横架材等 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [12 empty] | □ | 伏図等
|  |  |  | 基礎等 |  |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 計算書
| 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） |  |  |  |  | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [12 empty] | □
[9 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | □ | 許容応力度計算※軸組工法
[8 empty] | □ | 偏心率0.3以下
| □ | 等級３ |  |  |  | □ | 許容応力度計算＋偏心率0.15以下（告示1540号第10号第1号）※枠組工法
| □ | 等級２ |  |  |  | □ | 許容応力度計算（告示1540号第10号第2号）※枠組工法
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
|  |  |  | 免震 | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [15 empty] | □
[6 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [15 empty] | □
[5 empty] | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（第二面に記入）
|  |  |  | 限界耐力 | 安全限界変形 | □ | 限界耐力計算による | [15 empty] | □
|  |  |  | 計算 | の検討 | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| ３ | [5 empty] | （一戸建て住宅のため該当なし）
可変性
| 設計内容説明書（長期用）【一戸建ての住宅 木造在来軸組・枠組壁工法兼用】 | [23 empty] | （第二面）
| 認定事項 |  |  | 確認 | 設計内容説明欄 | [20 empty] | 設計内容 確認欄
|  |  |  | 項目 | 項目 | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| ４ |  |  | 専用配管 | コンクリート | □ | すべての評価対象配管がコンクリート内に埋込まれていない | [15 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 |  |  |  | 内埋込み配管 | [17 empty] | □ | 配置図
| 更新容易性 |  |  | 地中 | 埋設管上の | ・ | 地中埋設管上のコンクリート打設 | [15 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 | コンクリート打設 | （ | □ | 無 | □ | 土間コンその他のみ有 | [5 empty] | □ | 対象区域外 |  |  |  |  | ） | □ | 基礎伏図
|  |  |  | 排水管の | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である | [15 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [15 empty] | □
|  |  |  | 専用 | 排水管の | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
|  |  |  | 排水管 | 清掃措置
|  |  |  | 配管 | 主要接合部等 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 | の点検措置
| ５ 高齢者等 | [5 empty] | （一戸建て住宅のため該当なし）
配慮対策
| ６ |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅・住宅計算法 | [15 empty] | □ | 仕上表
| 省エネルギー | [5 empty] | □ | 標準計算法 |  |  |  | □ | 簡易計算法 | [9 empty] | □ | 平面図
| 対策 |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 建具表
|  |  |  | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮 平均熱貫流率 | □ | 外皮平均熱貫流率ＵＡ値の基準に適合 | [15 empty] | □ | 計算書
[23 empty] | □ | 矩計図
| 断熱等性能 等級 | [21 empty] | □
[5 empty] | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηAＣの基準に適合 | [15 empty] | □
| （ |  | ）地域 |  | 日射熱取得率 | □ | 地域区分1～4地域は基準値がないため、表示なし
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 外皮の 断熱性能等 | □ | 外皮の熱貫流率の基準に適合 | [6 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床５％緩和）
[6 empty] | □ | 断熱材の熱抵抗の基準に適合 | [6 empty] | □ | 緩和措置有り（外気床５％緩和）
[6 empty] | □ | 構造熱橋部の基準に適合（鉄筋コンクリート造等のみ）
[5 empty] | 開口部の 断熱性能等 | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[7 empty] | □ | 緩和措置有り
[8 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
| 一次エネルギー消費量 等級 |  |  | 適用する基準 |  | □ | 非住宅･住宅計算方法 | [15 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | □ | 誘導仕様基準 | [15 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | 非住宅・住宅計算方法 | 外皮性能値 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [15 empty] | □ | 建具表
[6 empty] | （UA値、ηAC値、ηAH値） | [16 empty] | □ | 計算書
[5 empty] | 居室等の面積 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [15 empty] | □ | 矩計図
[6 empty] | （主たる居室、その他の居室、非居室） | [16 empty] | □
[5 empty] | 一次エネルギー消費量 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による | [15 empty] | □
[5 empty] | 設備の仕様 | □ | 一次エネルギー消費量計算結果による
|  |  |  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 | ・暖房方式 |  |  | （ | [12 empty] | ）
・暖房機器の仕様等
[9 empty] | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 冷房設備 | ・冷房方式 |  |  | （ | [12 empty] | ）
・冷房機器の仕様等
[9 empty] | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 換気設備 | ・熱交換換気設備の有無 | [6 empty] | □ | 有 |  | □ | 無
い | [5 empty] | ・換気機器の仕様
い | [8 empty] | （ | [12 empty] | ）
[5 empty] | 照明設備 | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
[5 empty] | 給湯設備 | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
・所定の省エネ対策の実施
[7 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[7 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[7 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  |  |  | 結露防止 | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
|  |  |  | 対策 | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[5 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
[5 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[5 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[6 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [9 empty] | ）
| ７ |  |  | 住宅面積 | 住宅の面積 | ・ | 住宅の専用面積
| 住宅の規模 |  |  |  |  | ・ | 40㎡以上ある階
[7 empty] | （ |  |  | 階） | （ |  |  |  | ㎡）
[6 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ㎡）
| ８ |  |  |  | 維持保全の 期間等 | ・ | 期間 |  | （ |  |  | ） | 年以上
| 維持保全 |  |  |  |  | □ | その他の基準への適合
| ９ |  |  |  | 費用の設定 | □ | 建築に要する費用の設定
| 資金計画 |  |  |  |  | □ | 維持保全に要する費用の設定
| １０ |  |  | まちなみへの配慮 | 地区計画等への適合 | ・ | 地区計画等、景観計画、建築協定、景観協定、条例、
| 居住環境への配慮 | [5 empty] | その他、地方公共団体が自主的に定める要綱等がある区域
[6 empty] | □ | 区域外
[6 empty] | □ | 区域内 地区計画等の名称（ | [11 empty] | ） | □ | 適合
[6 empty] | ・ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
[6 empty] | □ | 区域外
| １１ |  |  |  | 区域等への該当 | ・ | 自然災害のリスクが特に高い区域
| 自然災害への配慮 |  |  |  |  | ・ | 自然災害のリスクに応じて、建築禁止から建築制限まで、
所管行政庁が選定・公表したものの区域
[6 empty] | ・ | 一定の自然災害のリスクはあるものの、
建築制限はなく一律に居住を避けるべきとまではいえない区域
[6 empty] | □ | 区域外
[6 empty] | □ | 区域内（ | [7 empty] | ） | □ | 適合