## 住棟表紙
（共同住宅（長屋等）用）
共同住宅等自己評価書（住棟）
及び
共同住宅等設計内容説明書（住棟）
建築物の名称
| 建築物の所在地 | 秋田県
建築物の概要
住棟番号
作成者氏名
作成年月日
| 評価機関名 | （一財）秋田県建築住宅センター

## 住棟（木）
設計内容説明書【共同住宅等用－住棟評価用】 | [26 empty] | （第１面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
１構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  | 構造躯体 |  | 地震力及び | □ | 壁量計算等による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [14 empty] | □ | 伏図 | 評価員 記入欄
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  | 風圧力 | ・横架材 |  |  | □ | 許容応力度計算 | [11 empty] | □ | 計算書
| （倒壊等防止） |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [7 empty] | ） | □
| □ | 評価対象外 | □ | 1 |  |  | 横架材 | ・基礎 |  |  | □ | 許容応力度計算
| １－２ |  | 等級 |  |  |  | 基礎 |  |  |  | □ | スパン表 |  |  | （ | [7 empty] | ）
| 耐震等級 |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 建築基準法の規定による ※等級１の場合
| （損傷防止） |  | □ | 3 |  |  |  | □ | 許容応力度計算※軸組工法
|  |  | □ | 1 | [5 empty] | □ | 偏心率0.3以下
| □ | 評価対象外 | [5 empty] | □ | 許容応力度計算＋偏心率0.15以下（告示1540号第10号第1号）※枠組工法
| １－３ |  | □ |  |  |  |  | □ | 許容応力度計算（告示1540号第10号第2号）※枠組工法
| その他 |  | 免震 |  |  |  |  | □ | その他 |  | （ | [11 empty] | ）
|  |  | □ |  |  |  | 免震建築物 | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
|  |  | その他 |  |  |  |  | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
| １－４ |  | 等級 |  |  |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（表紙に記入）
| 耐風等級 |  | □ | 2 | 地盤 |  | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | □ | 地盤の許容応力度 | [5 empty] | [ |  |  |  | kN/㎡] |  |  |  |  | □ | 調査書 | 評価員 記入欄
|  |  | □ | 1 | （１－６） |  |  | □ | 杭状改良地盤 |  |  |  | □ | 許容支持力度 |  |  |  | [ |  |  |  | kN/㎡] |  | □
| １－５ |  | 等級 | [9 empty] | □ | 許容支持力 |  |  |  | [ |  |  |  | kN/本] |  | □
| 耐積雪等級 |  | □ | 2 |  |  |  | □ | 杭の許容応力度 | [5 empty] | [ |  |  |  | kN/本]
|  |  | □ | 1 |  |  |  | ・地盤調査方法等
| □ | 該当区域外 |  |  |  |  | 支持力等は整数未満の切捨て表示 |  | （ | [13 empty] | )
| １－６地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | 設計 内容 説明欄と同様 |  |  |  |  | □ | 地盤改良有
[8 empty] | 方法 |  | （ | [12 empty] | )
[5 empty] | 基礎 |  | 基礎の構造方法及び形式等 | □ | 直接基礎 | [14 empty] | □ | 伏図
[5 empty] | （１－７） |  |  | ・ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ) | □
| １－７基礎の構造方法及び形式等 | [6 empty] | ・ | 基礎の形式 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | )
[8 empty] | □ | 杭基礎 |  |  | 杭種 |  | □ | 支持杭 |  |  |  | □ | 摩擦杭
[9 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  | cm] |  | 杭長 |  | [ |  |  |  | m]
（杭径、杭長が複数ある場合は、最小と最大を記入）
２火災時の安全 | ２－５耐火等級（延焼のおそれのある部分・開口部） |  | 等級 |  | 開口部の |  | 防火設備 | ・ | 外壁の開口部の耐火性能 | [14 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
|  |  | □ | 3 | 耐火性能 |  | の仕様等 |  | 耐火時間 |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | 建具表
|  |  | □ | 2 | （耐火性能 | [12 empty] | □ | その他 |  |  |  | ） | □ | 平面図
|  |  | □ | 1 | が最も低 | [18 empty] | □
| □ | 該当なし |  |  | いもの） |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（表紙に記入）
| ２－６耐火等級（延焼のおそれのある部分・開口部以外） |  | 等級 |  | 外壁・軒裏 |  | 外壁の構造等 | ・ | 外壁の耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  |  | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
|  |  | □ | 4 | の構造 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  |  | ） | □ | 矩計図
|  |  | □ | 3 | （耐火性能 |  | 軒裏の構造等 | ・ | 軒裏の耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  |  | □ | 配置図
|  |  | □ | 2 | が最も低 | [8 empty] | □ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  |  | ） | □
| □ | 該当なし | □ | 1 | いもの） |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（表紙に記入）
設計内容説明書【共同住宅等用－住棟評価用】 | [26 empty] | （第２面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  | 外壁の |  | 外壁の構造等 | □ | 外壁通気構造等 | [14 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 劣化対策 |  | □ | 3 | 軸組等 |  | （地面から１m） |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理） | [13 empty] | □ | 仕様書
| 等級 |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋小径13.5cm | [13 empty] | □ | 立面図
| （構造躯体等） |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ１＋小径12.0cm以上 | [13 empty] | □ | 矩計図
[9 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [13 empty] | □ | 伏図等
[8 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [14 empty] | □ | 評価データ
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | ) | □
[5 empty] | 土台 |  | 防腐・防蟻 | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [14 empty] | □
[7 empty] | 処理 | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[8 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [10 empty] | )
[5 empty] | 直交集成板を用いる場合 |  |  | 以下のいずれにも適合
（適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない）
[8 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等（地面からの高さ1ｍ以内）及び土台の基準に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置
[8 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている
[8 empty] | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
[8 empty] | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置
[5 empty] | 浴室・脱衣 |  | 防水上の措置 | □ | 浴室 |  | □ | 浴室ユニット |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[5 empty] | 室の防水 | [5 empty] | □ | その他
[8 empty] | □ | 脱衣室 |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等
[11 empty] | □ | その他
[5 empty] | 地盤 |  | 防蟻措置 | ・ | 防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 対象区域外 |  |  |  | ）
[9 empty] | □ | べた基礎等 |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 基礎高さ |  | 基礎高さ | □ | 地盤面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
[5 empty] | 床下防湿 |  | 床下地盤面の | □ | 防湿方法 |  |  | ［ | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム
[5 empty] | 措置等 |  | 防湿措置 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [5 empty] | ） | ］
[7 empty] | 床下換気措置 | □ | 換気措置 |  |  | ［ | □ | 換気口 |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  | ］
[8 empty] | □ | 基礎断熱工法
[5 empty] | 小屋裏換気 |  | 小屋裏換気 | ・ | 小屋裏の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[7 empty] | の措置 | ・ | 小屋裏換気設置の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[5 empty] | その他構造部材 |  |  | □ | 建築基準法施行令第３７条、第４１条、第４９条及び第８０条の２の規定に適合
[5 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（表紙に記入）
設計内容説明書【共同住宅等用－住棟評価用】 | [26 empty] | （第３面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計 内容 確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－２ |  | 等級 |  | 共用配管 |  | コンクリート内 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） | [14 empty] | □ | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 維持管理 |  | □ | 3 |  |  | 埋め込み配管 | [16 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  | □ | 2 | 地中 |  | 地中埋設管上の | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □ | 平面図
| （共用配管） |  | □ | 1 | 埋設管 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  | （ | □ | 条例等により凍結防止のため、適用外の地域 | [10 empty] | ） |  | □ | 矩計図
[5 empty] | 共用 |  | 排水管の | ・ | 共用立管の掃除口 | [14 empty] | □ | 構造図
| □ | 該当なし |  |  | 排水管 |  | 清掃措置 | □ | 屋上階又は最上階、最下階及び3階以内おきの中間階又は１５ｍ以内毎に掃除口を設置 | [14 empty] | □ | 設備図
□
[8 empty] | ・ | 横主管の掃除口 | [14 empty] | □
[8 empty] | □ | １５ｍ以内毎に掃除口を設置（管清掃に支障を及ぼさないこと）
[5 empty] | 配管 |  | 主要接合部等 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の主要接合部等の点検措置等の確保
[5 empty] | 点検口 |  | の点検措置
[5 empty] | 排水管の |  | 内面の仕様 | □ | 排水管の内面が平滑である
[5 empty] | 性状等 |  | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[5 empty] | 横主管の |  | 設置位置 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の横主管が共用部分に設けられている
[5 empty] | 設置位置 | [17 empty] | ※等級３とする場合は記入
[7 empty] | 到達経路 | □ | 人通口（その他）、人が到達できる経路が設けられている
※等級３とする場合は記入
[5 empty] | 配管補修 |  | 設置位置 | □ | 専用部分に立ち入らないで補修できる位置に露出又は補修可能な開口を持つPSに設置
[5 empty] | の措置 | [17 empty] | ※等級３とする場合は記入
[7 empty] | 補修措置 | □ | 構造躯体及び仕上材に影響を及ぼすことなく補修できる
※等級３とする場合は記入
| ４－３ |  | 等級 |  | 共用 |  | コンクリート内 | □ | 共用排水管のコンクリート内への埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） | [14 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 更新対策 |  | □ | 3 | 排水管 |  | 埋込み配管 | [16 empty] | □ | 配置図
| （共用排水管） |  | □ | 2 |  |  | 地中埋設管上 | □ | 共用排水管上のコンクリート打設無し | [14 empty] | □ | 平面図
| □ | 該当なし | □ | 1 |  |  | のｺﾝｸﾘｰﾄ打設 | [16 empty] | □ | 矩計図
[7 empty] | 横主管の | □ | 排水横主管が共用部分に設けられている | [14 empty] | □ | 構造図
[7 empty] | 設置位置 | [16 empty] | □ | 設備図
[8 empty] | □ | 人通口（その他）、人が到達できる経路が設けられている | [14 empty] | □
[9 empty] | （仕上材等の軽微な除去により到達できるものを含む） | [14 empty] | □
[7 empty] | 共用排水管 | □ | 専用部分に立ち入らないで更新できる位置に露出又は更新が行える開口を持つPSに設置（仕上材等の軽微な除去により到達できるものを含む）
の設置位置
[6 empty] | 共用排水管の更新又は新設のための措置 | 更新工事 | □ | 共用排水管の切断工事を軽減する措置、かつ、コンクリート貫通部のはつり工事を軽減する措置
軽減措置
[8 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[8 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業空間の確保
※等級３とする場合は記入
[7 empty] | 増設更新 | □ | 共用排水管の近傍等に、別に新たな共用排水管を設置することができる空間、スリーブ等を設ける
対応措置
[8 empty] | □ | 専用排水管の接続替えを容易に行うための措置
[8 empty] | □ | 共用排水管の撤去、接続替え、その他更新のための作業空間の確保
※等級３とする場合は記入
[5 empty] | 共用排水立管の位置 |  |  | □ | 共用廊下に面する共用部分
[8 empty] | □ | 共用廊下に面しない外壁面、吹き抜け等の住戸外周部
[8 empty] | □ | バルコニー
[5 empty] | 等級に係わらず記入 |  |  | □ | 住戸専用部
[8 empty] | □ | その他

## 住戸表紙
（共同住宅（長屋等）用）
平成27年4月1日以降申請用
共同住宅等自己評価書（住戸）
及び
共同住宅等設計内容説明書（住戸）
（申請する全住戸について作成）
建築物の名称
住棟番号
住戸番号
住戸タイプ

## 住戸
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第３面）
住戸タイプ名
住戸番号
共通事項
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
２火災時の安全に関すること | ２－１ |  |  | 等級 |  | 感知警報 装置 |  | 感知部分の 設置場所等 | ・種類 |  |  | □ | 自動火災報知設備等 | [11 empty] | □ | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 感知警報装置設置等級 |  |  | □ | 4 | [6 empty] | □ | 住宅用防災報知設備等 | [11 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 3 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器等 | [11 empty] | □ | 設備図
| （自住戸火災時） |  |  | □ | 2 | [6 empty] | □ | 住宅用防災警報器（ネットワーク化されている）
|  |  |  | □ | 1 | [6 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・設置場所 |  |  |  |  | 種別
[10 empty] | □ | 寝室 |  |  | □ | 煙式 |  | □ | 熱式
[10 empty] | □ | 全居室 |  |  | □ | 煙式 |  | □ | 熱式（天井高8ｍ未満）
[10 empty] | □ | 階段 |  |  | □ | 煙式
[10 empty] | □ | 台所等 |  |  | □ | 煙式 |  | □ | 熱式（差動式以外）
・取り付け位置
[10 empty] | □ | 評価基準に定める設置位置の基準に適合
[10 empty] | □ | 消防法に定める設置位置の基準に適合（等級１の場合）
・感度等
[10 empty] | □ | 評価基準に定める感度の基準に適合
[10 empty] | □ | 消防法に定める感度の基準に適合（等級１の場合）
[8 empty] | 警報部分の 性能等 | ・設置場所
[10 empty] | □ | 住戸内に１つ以上設置（居室のある各階毎）
[11 empty] | □ | 床面積150㎡以内毎 |  |  |  |  | □ | 床面積350㎡以内毎
・音響性能
[10 empty] | □ | １ｍ離れた位置で70dB以上の警報音を１分以上継続可能（150㎡毎）
[10 empty] | □ | １ｍ離れた位置で85dB以上の警報音を１分以上継続可能（350㎡毎）
[9 empty] | □ | 消防法の規定による（等級１の場合）
| ２－２ |  |  | 等級 |  | 感知警報 装置 |  | 感知警報装置の種類等 | ・種類 | [15 empty] | □ | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 感知警報装置設置等級 |  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 共同住宅用自動火災報知設備又は同等品（自動火災報知設備） | [13 empty] | □ | 平面図
|  |  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備+共同住宅用非常警報設備（自動鳴動） | [13 empty] | □ | 設備図
| （他住戸等火災時） |  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 住戸用自動火災報知設備+共同住宅用非常警報設備 | [13 empty] | □
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 共同住宅用非常警報設備
| □ | 該当なし | [6 empty] | ・警報器の起動方法
[10 empty] | □ | 他住戸等の火災信号を感知器から自動転送にて警報器を鳴動させる
[10 empty] | □ | 他住戸等の火災を戸外表示器等で確認し、手動にて警報器を鳴動させる
[10 empty] | □ | 他住戸等の火災発見者が手動にて警報器を鳴動させる
・警報起動装置の設置場所
[10 empty] | □ | 評価対象住戸と同一階等 | [6 empty] | □ | １階の階段付近
・音響装置の設置場所
[10 empty] | □ | 評価対象住戸内
[10 empty] | □ | 評価対象住戸と同一階等
[10 empty] | □ | 最上階と１階との中間の階の階段室等（地上階数が５を超えるものにあっては２階以内おきの階）
| ２－３ |  |  |  |  | 排煙形式 |  |  | □ | 開放型廊下 | [14 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 避難安全対策 （他住戸等火災時･共用廊下） | [7 empty] | □ | 自然排煙 | [14 empty] | □ | 平面図
[9 empty] | □ | 機械排煙（一般） | [14 empty] | □ | 建具表
[9 empty] | □ | 機械排煙（加圧式） | [14 empty] | □
[9 empty] | □ | その他
| □ | 該当なし |  |  |  | 平面形状 |  |  | □ | 通常の歩行経路による２以上の方向への避難が可能
[9 empty] | □ | 直通階段との間に他の住戸等がない
[9 empty] | □ | その他
|  |  |  | 等級 |  | 耐火等級 |  | 防火設備の仕様等（耐火性能が最も低いもの） | ・ | 構造・材料 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | □ | 3 | （避難経路の隔壁の開口部） |  |  | ・ | 認定番号等 |  |  | （ | [10 empty] | ）
|  |  |  | □ | 2 |  |  |  | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  | □ | 20分以上
|  |  |  | □ | 1 | [13 empty] | □ | その他 |  |  |  | ）
| ２－４ |  |  |  |  | 脱出対策 |  | 避難器具の種類 | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [14 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 脱出対策 |  |  |  |  | （避難階に存する住戸以外） |  |  | □ | 隣戸に通ずるバルコニー | [14 empty] | □ | 平面図
| （火災時） | [7 empty] | □ | 避難器具 | [14 empty] | □
[10 empty] | （ | □ | 避難ロープ |  |  |  | □ | 避難はしご |  |  | □ | 避難橋
| □ | 該当なし | [8 empty] | □ | 避難用タラップ |  |  |  | □ | 滑り棒 |  |  | □ | 滑り台
[11 empty] | □ | 緩降機 |  |  |  | □ | 救助袋 |  | ）
[9 empty] | □ | その他
| ２－７ |  |  | 等級 |  | 界壁 |  | 界壁の構造等 | ・ | 構造・材料 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 耐火等級 |  |  | □ | 4 |  |  |  | ・ | 認定番号等 |  |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 平面図
| （界壁及び界床） |  |  | □ | 3 |  |  | （耐火性能が最も低いもの） | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上 |  |  |  | □ | 矩計図
|  |  |  | □ | 2 | [9 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | 1 | 界床 |  | 界床の構造等 | ・ | 構造・材料 |  |  | （ | [10 empty] | ）
| □ | 該当なし | [6 empty] | ・ | 認定番号等 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[8 empty] | （耐火性能が最も低いもの） | ・ | 耐火時間 |  |  |  | （ | □ | 60分以上 |  |  |  | □ | 45分以上
[15 empty] | □ | 20分以上 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[6 empty] | 認定書等活用 |  |  | □ | 認定書等の活用（表紙に記入）
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第４面）
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
４維持管理・更新への配慮に関すること | ４－１ |  |  | 等級 |  | 専用配管 |  | コンクリート内埋込み配管 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への埋め込み無し（モルタル、コンクリートブロックを含む） | [16 empty] | 評価員 記入欄
| 維持管理対策等級 |  |  | □ | 3
|  |  |  | □ | 2 |  |  | 他住戸内の専用部内の設置 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管が他住戸専用部分へ設置されていない
| （専用配管） |  |  | □ | 1
[6 empty] | 地中埋設管 |  | 埋設管上のコンクリート打設 | □ | 給水管、排水管、給湯管及びガス管上のコンクリート打設無し
|  |  |  | 等級１の場合は、設計内容説明欄の記入不要 | [5 empty] | （ | □ | 条例等により凍結防止のため、適用外の地域 | [10 empty] | ）
[6 empty] | 排水管の 性状等 |  | 内面の仕様 | □ | 排水管内面が平滑である
[8 empty] | 設置状態 | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[6 empty] | 専用排水管 |  | 排水管の 清掃措置 | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
※等級３とする場合は記入
[6 empty] | 配管点検口 |  | 主要接合部等 の点検措置 | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
※等級３とする場合は記入
| ４－４ |  |  |  |  | 構造躯体 |  | 躯体天井高 | [ |  |  | ] | 躯体天井高（ | [6 empty] | ㎜以上） | [6 empty] | 評価員 記入欄
| 更新対策 | [8 empty] | 階 |  |  | ・異なる躯体天井高が存在する場合
| (住戸専用部） | [7 empty] | メゾネットの場合階数を記入 |  |  |  |  | 最も低い部分の高さ（ | [8 empty] | ㎜以上）
最も低い部位
[14 empty] | （ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他）
[9 empty] | [ |  |  | ] | 躯体天井高（ | [6 empty] | ㎜以上）
[10 empty] | 階 |  |  | ・異なる躯体天井高が存在する場合
[9 empty] | メゾネットの場合階数を記入 |  |  |  |  | 最も低い部分の高さ（ | [8 empty] | ㎜以上）
最も低い部位
[14 empty] | （ | □ | はり |  | □ | 傾斜屋根 |  |  | □ | その他）
[8 empty] | 住宅専用部の | 構造躯体の壁又は柱で間取りの変更の障害となりうるもの
[8 empty] | 構造躯体の | □ | 有り （ |  | □ | 壁 |  | □ | 柱 ）
[8 empty] | 壁又は柱 | □ | 無し
５温熱環境・エネルギー消費量に関すること | ５－１ |  |  | 等級 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 性能基準 | [14 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 断熱等性能 |  |  | □ | 7 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [14 empty] | □ | 計算書
| 等級 |  |  | □ | 6 |  |  |  | □ | 国土交通大臣が認める方法 | [14 empty] | □ | 評価データ
|  |  |  | □ | 5 | 性能基準を適用した場合 |  | 断熱等性能 | □ | 外皮平均熱貫流率ＵＡ値の基準に適合 | [14 empty] | □ | 建具表
| □ | ２地域 |  | □ | 4 |  |  | 等級 |  | □ | ＵＡ値を評価書に表示する | [13 empty] | □ | 矩計図
| □ | ３地域 |  | □ | 3 |  |  |  |  | （等級7の場合のみ、UA値を評価書に明示することができる） | [14 empty] | □
| □ | ４地域 |  | □ | 2 |  |  | 冷房期の平均 | □ | 冷房期の平均日射熱取得率ηA | [7 empty] | ※5地域の場合 | [6 empty] | □
| □ | ５地域 |  | □ | 1 |  |  | 日射熱取得率 |  | □ | ηA値を評価書に表示する
[9 empty] | □ | 基準値がないため、表示しない | [7 empty] | ※2～4地域の場合
| 結露防止 |  |  |  |  | 結露防止 |  | 繊維系断熱材 | ・ | 繊維系断熱材等の使用 | [5 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 対策 |  |  |  |  | 対策 |  | 防湿層 | ・ | 防湿層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） |  |  |  |  | □ | 計算書
[8 empty] | の設置 | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 矩計図
[8 empty] | 通気層 | ・ | 通気層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[8 empty] | の設置 | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[9 empty] | □ | 除外規定適用 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ）
[6 empty] | 認定書等 |  | 認定書等活用 | □ | 認定書等の活用（第四面に記入）
| ５－２ |  |  | 等級 |  | 適用する基準 |  |  | □ | 一次エネルギー消費量計算 | [14 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 一次エネルギー |  |  | □ | 8 |  |  |  | □ | 仕様基準 | [14 empty] | □ | 計算書
| 消費量等級 |  |  | □ | 7 | [19 empty] | □ | 評価データ
|  |  |  | □ | 6 | 基本事項 |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [14 empty] | □
| 地域区分 |  |  | □ | 5 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | MJ/(㎡・年) |  |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | 4 |  |  |  | □ | 設計一次エネルギー消費量の削減率を評価書に記載する
|  | □ | ２地域 | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 売電分を含める |  |  |  |  | □ | 売電分を除く（自家消費のみ）
|  | □ | ３地域 | □ | 1 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ％ |  |  |  | ）
|  | □ | ４地域 | [5 empty] | （等級6以上の場合のみ、明示することができる）
|  | □ | ５地域 |  |  | 自然風利用 |  |  | □ | Webプログラム出力票による
蓄熱利用
暖房方式
冷房方式
換気設備方式
給湯設備
照明設備
太陽光発電設備
コージェネレーション設備
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第５面）
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
６空気環境 | ６－１ |  |  | 等級 |  | 居室の内装の仕上げ材 |  | 使用建材 | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材 | [6 empty] | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
| ホルムアルデヒド対策 |  |  | □ | 3 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材 | [14 empty] | □ | 建材表
|  |  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆ | [5 empty] | □
| （内装及び天井裏等） |  |  | □ | 1 | [5 empty] | （等級3） |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
|  |  |  | 等級 |  | 天井裏等の下地材等 |  | 措置方法 | □ | 換気又は気密措置による | [6 empty] | □ | 使用建材による
| □ | 該当なし |  | □ | 3 |  |  | 使用建材 | □ | 製材等 |  |  | □ | 特定建材 |  |  | □ | その他の建材
|  | (内装) |  | □ | 2 |  |  | ホルムアルデヒド発散等級 | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散が大きい建材
| □ | 該当なし | [7 empty] | □ | F☆☆☆☆ |  |  | □ | F☆☆☆
|  | (天井裏等) | [8 empty] | （等級3） |  |  |  | （等級2）
| ６－２ |  |  |  |  | 換気対策 |  | 種類 | ・ | □ | 機械換気設備 |  |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □ | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 換気対策 | [23 empty] | □ | 平面図
[6 empty] | 局所換気 |  | 便所 | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □ | 計算書
[6 empty] | 対策 |  |  | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ） | □
[9 empty] | ・ | 便所が２以上ある場合の措置内容
[10 empty] | （ | [13 empty] | ）
[8 empty] | 浴室 | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 浴室が２以上ある場合の措置内容
[10 empty] | （ | [13 empty] | ）
[8 empty] | 台所 | ・ | 機械換気設備の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 換気のできる窓の有無 | [8 empty] | （ | □ | 有 | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 台所が２以上ある場合の措置内容
[10 empty] | （ | [13 empty] | ）
７ 光･視環境に関すること | ７－１ |  |  |  |  | 開口部 |  | 居室の床面 | ・ | 居室の床面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  | □ | 計算書 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 |  |  |  |  | （単純開 |  | 積に対する | ・ | 居室開口部の面積の合計 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  | □ | 平面図
[6 empty] | 口率） |  | 開口部の割 | ・ | 単純開口率 | [6 empty] | （ |  |  |  |  | ％以上） |  |  | □
合
| ７－２ |  |  |  |  | 開口部 |  | 方位別開口 | 方位別開口部面積の合計 | [10 empty] | 方位別開口比
| 方位別 |  |  |  |  | （方位別 |  | 部の面積合計 | 北 |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | （ |  |  |  | ％以上）
| 開口比 |  |  |  |  | 開口比） |  | の比 | 東 |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | （ |  |  |  | ％以上）
[9 empty] | 南 |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | （ |  |  |  | ％以上）
[9 empty] | 西 |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | （ |  |  |  | ％以上）
[9 empty] | 真上 |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | （ |  |  |  | ％以上）
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第６面）
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | ９－１ |  |  |  |  | 部屋の |  | 特定寝室と | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  | 階、室名： | [8 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  |  | □ | 5 | 配置等 |  | 同一階にあ | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [14 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  |  | □ | 4 |  |  | る室 |  | □ | 玄関 |  |  | □ | 便所 |  | □ | 浴室 |  | □ | 食事室 |  |  |  | □
| （専用部分） |  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 洗面所 |  |  | □ | 脱衣室
|  |  |  | □ | 2 |  |  |  | ・ | ホームエレベーターの有無 | [7 empty] | 〔 | □ | 無 |  | □ | 有〕
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  | ・ | ホームエレベーター出入口の幅員 | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[6 empty] | 段差 |  | 出入口等 | ・ | 玄関出入口 | [14 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
[8 empty] | （日常生活空 |  | くつずりと玄関外側 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜ | □
[8 empty] | 間内） |  | くつずりと玄関土間 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜
[9 empty] | ・ | 玄関上がりかまち | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜
[16 empty] | （ | 踏み段 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[9 empty] | ・ | 浴室出入口 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜
[9 empty] | ・ | バルコニー出入口 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜
[16 empty] | （ | 踏み段 |  |  | □ | 無 |  | □ | 有
[9 empty] | ・ | 居室の部分の床とその他の床の段差
[16 empty] | （ | [7 empty] | ㎜
[11 empty] | （ | 居室の部分の床の面積 | [11 empty] | ㎡
[11 empty] | （ | 居室の部分の床の長辺の長さ | [11 empty] | ㎜
[9 empty] | ・ | その他の床の段差 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜
[8 empty] | その他（日常生活空間外） | ・ | 室名 |  | （
[9 empty] | ・ | 段差 |  | （ | [11 empty] | ㎜
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 | ・ | けあげ |  | Ｒ | （ |  |  | ㎜ | ） | [7 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
[9 empty] | ・ | 踏面 |  | Ｔ | （ |  |  | ㎜ | ） | [7 empty] | □ | 詳細図
[9 empty] | ・ | 勾配Ｒ／Ｔ |  |  | （ |  |  |  | ／ |  |  |  | ） |  |  |  | □
[9 empty] | ・ | ２Ｒ＋Ｔ |  |  | （ | [7 empty] | ）
[8 empty] | 蹴込み | ・ | 蹴込み寸法 |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜
[9 empty] | ・ | 蹴込み板 |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[8 empty] | 形式等 | ・ | 階段の形式 |  |  |  | （
[9 empty] | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有
[9 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有
[8 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面）
[8 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[8 empty] | 階段の幅員 | ・ | 幅員 |  |  | （ | [10 empty] | ㎜
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 | ・ | 階段 |  |  | （ | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  | ） |  | □ | 仕上表 | 評価員 記入欄
[9 empty] | ・ | 手摺高さ |  |  | （踏面先端より | [10 empty] | ㎜ | □ | 平面図
[9 empty] | ・ | 便所 |  | （ | □ | 設置 |  | ） | [8 empty] | □
[9 empty] | ・ | 浴室 |  | （ | □ | 浴室出入 |  |  |  |  | □ | 浴槽出入
[13 empty] | □ | 浴槽立ち座り |  |  |  |  | □ | 姿勢保持
[13 empty] | □ | 洗い場立ち座り
[9 empty] | ・ | 玄関 |  | （ | □ | 設置 |  | □ | 設置可 |  | ）
[9 empty] | ・ | 脱衣室 |  | （ | □ | 設置 |  | □ | 設置可 |  | ）
[8 empty] | 転落防止 | ・ | バルコニー
[8 empty] | 手摺の設置 |  | 腰壁等の高さ |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜
[10 empty] | 手摺高さ |  |  | （ | □ | 腰壁より |  |  | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜
[9 empty] | ・ | 窓（２階以上）
[10 empty] | 窓台等の高さ |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜
[10 empty] | 手摺高さ |  |  | （ | □ | 窓台より |  |  | □ | 床面より |  |  |  |  | ㎜
[9 empty] | ・ | 廊下及び階段（開放されている側）
[10 empty] | 腰壁等の高さ |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜
[10 empty] | 手摺高さ（ |  |  | □ | 腰壁より |  |  | □ | 床面・段鼻より | [5 empty] | ㎜
[9 empty] | ・ | 手摺子の内法寸法
[10 empty] | （ | □ | 110㎜以下 |  |  |  | □ | 110㎜を超える）
[6 empty] | 通路及び |  | 通路の幅員 | ・ | 最小有効幅員 |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
[6 empty] | 出入口の |  |  | ・ | 柱等の箇所 |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜ | □
[6 empty] | 幅員（日 |  | 出入口の幅員 | ・ | 玄関 |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜
[6 empty] | 常生活空 |  |  | ・ | 浴室出入口 |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜
[6 empty] | 間） |  |  | ・ | 玄関・浴室出入口以外の室の出入口
[10 empty] | （最小幅員 | [12 empty] | ㎜ | ）
[10 empty] | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[10 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
[6 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 | ・ | 内法の短辺寸法 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎜ | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
[6 empty] | 所及び浴 |  |  | ・ | 内法面積 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎡ | □
[6 empty] | 室（日常生 |  | 便所の寸法等 | ・ | 内法の短辺寸法 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎜
[6 empty] | 活空間） |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[10 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
[10 empty] | □ | ドア開放により対応可
[9 empty] | ・ | 内法の長辺寸法 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎜
[10 empty] | □ | 工事を伴わない撤去により対応可
[10 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
[10 empty] | □ | ドア開放により対応可
[9 empty] | ・ | 便器の形式 |  |  |  | （ | □ | 腰掛け式 |  |  |  | □ | その他 |  |  | ）
[8 empty] | 特定寝室面積 | ・ | 内法面積 |  |  | （ | [10 empty] | ㎡
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第７面）
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | ９－２ |  |  |  |  | 共用廊下 |  | 手すり | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  |  | □ | 5 |  |  |  | ・ | 床面からの高さ | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜ | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  |  | □ | 4 | □ | 該当 | 外部開放廊下の転落防止用手すり | ・ | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜ | □
| （共用部分） |  |  | □ | 3 |  | なし |  | ・ | 手すり高さ |  |  | ( | □ | 腰壁等より |  |  |  | □ | 床面の先端より |  |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 2 | [16 empty] | ㎜ | )
|  |  |  | □ | 1 |  |  |  | ・ | 手摺子の内法寸法
| □ | 該当なし | [7 empty] | （ | □ | 110㎜以下 |  |  |  | □ | 110㎜を超える）
[8 empty] | 床の段差等 | □ | 段差なし
[9 empty] | ・ | 高低差［ |  |  | □ | 無 | □ | 有（ | [6 empty] | ㎜ | ）］
[9 empty] | ・ | 高低差が生じる場合の構造
[10 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段の併設
[10 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置
[10 empty] | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置
[10 empty] | □ | 段差なし
[9 empty] | ・ | 傾斜路の構造
[11 empty] | 手すり（ |  | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 手すりの床面からの高さ | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[11 empty] | 有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[9 empty] | ・ | 段の構造
[11 empty] | 有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[11 empty] | 勾配Ｒ／Ｔ |  |  | （ |  |  |  | ／ |  |  |  | ）
[11 empty] | けあげ |  | Ｒ | （ |  |  | ㎜ | ）
[11 empty] | 踏面 |  | Ｔ | （ |  |  | ㎜ | ）
[11 empty] | 蹴込み寸法 |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎜
[11 empty] | 蹴込み板 |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[11 empty] | 最上段の通路等への食い込み | [7 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面）
[11 empty] | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[11 empty] | 手すり（ |  | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 手すりの床面からの高さ | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[8 empty] | 共用廊下の有効幅員 | 有効幅員 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[6 empty] | 共用階段 |  | 勾配等 | ・ | けあげ |  | Ｒ | （ |  |  | ㎜ | ） | [7 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
[9 empty] | ・ | 踏面 |  | Ｔ | （ |  |  | ㎜ | ） | [7 empty] | □ | 詳細図
[6 empty] | □ | 該当 |  | ・ | 勾配Ｒ／Ｔ |  |  | （ |  |  |  | ／ |  |  |  | ） |  |  |  | □
[7 empty] | なし |  | ・ | ２Ｒ＋Ｔ |  |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | □
[8 empty] | 蹴込み | ・ | 蹴込み寸法 |  |  |  | （ | [9 empty] | ㎜
[9 empty] | ・ | 蹴込み板 |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[8 empty] | 形式等 | ・ | 階段の形式
[10 empty] | （ | □ | 踊り場付き折れ階段 | [5 empty] | □ | 直階段 |  |  | □ | その他
[9 empty] | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有
[9 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有
[8 empty] | 手すり | □ | 両側設置 |  |  |  | □ | 片側設置 |  |  |  | □ | 無
[9 empty] | ・ | 床面からの高さ | [8 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[8 empty] | 滑り防止 | ・ | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面）
[8 empty] | 段鼻 | ・ | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[8 empty] | 転落防止用手すり（外部開放階段） | ・ | 腰壁等の高さ | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜
[9 empty] | ・ | 手すり高さ |  |  | ( | □ | 踏面の先端より |  |  |  | □ | 腰壁等より
[22 empty] | ㎜ | )
[9 empty] | ・ | 手摺子の内法寸法
[10 empty] | （ | □ | 110㎜以下 |  |  |  | □ | 110㎜を超える）
[8 empty] | 共用階段の幅員（エレベーターを利用できない場合） | 有効幅員 | [9 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[6 empty] | エレベーター |  | エレベーターの利用 | ・ | 住戸位置 |  |  | □ | 建物出入り口の存する階 | [6 empty] | □ | 左記以外） |  |  | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
[9 empty] | ・ | エレベーター設置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ） |  |  |  | □ | 詳細図
[8 empty] | エレベーターの仕様 | ・ | 出入口の有効幅員 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜ | □
[6 empty] | □ | 該当 |  | ・ | かごの奥行き寸法 | [5 empty] | （ | [7 empty] | ㎜
[7 empty] | なし | エレベーターホールの広さ | エレベーターホールの寸法 | [6 empty] | （ |  |  | mm× |  |  |  | mm | ）
[8 empty] | 建物出入口からエレベーターホールへの経路上の床段差等 | □ | 段差なし
[9 empty] | ・ | 高低差 |  | ［ | □ | 無 | □ | 有（ | [6 empty] | ㎜ | ）］
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第８面）
| 性能表示 |  |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
９ 高齢者等への配慮に関すること | ９－２ |  |  |  |  | 共用階段 |  | 傾斜路及び段の構造（建物で入口からエレベーターホールへの経路上の床の高低差が生じる場合） |  | □ | 傾斜路（勾配1/12以下）と段の併設 | [13 empty] | □ | 平面図 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  |  | □ | 5 |  |  |  |  | □ | 傾斜路（勾配1/15以下）の設置 | [13 empty] | □ | 矩計図
| 慮対策等級 |  |  | □ | 4 | □ | 該当 |  |  | □ | 傾斜路（勾配1/8以下）の設置 | [13 empty] | □
| （共用部分） |  |  | □ | 3 |  | なし |  | ・ | 傾斜路の構造
|  |  |  | □ | 2 | [5 empty] | 手すり（ |  | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | ）
| □ | 該当なし |  | □ | 1 | [5 empty] | 手すりの床面からの高さ | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[11 empty] | 有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[9 empty] | ・ | 段の構造
[11 empty] | 有効幅員 | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜
[11 empty] | 勾配Ｒ／Ｔ |  |  | （ |  |  |  | ／ |  |  |  | ）
[11 empty] | けあげ |  | Ｒ | （ |  |  | ㎜ | ）
[11 empty] | 踏面 |  | Ｔ | （ |  |  | ㎜ | ）
[11 empty] | 蹴込み寸法 |  |  |  | （ | [8 empty] | ㎜
[11 empty] | 蹴込み板 |  |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[11 empty] | 最上段の通路等への食い込み | [7 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 最下段の通路等への突出 | [7 empty] | （ | □ | 無 |  | □ | 有
[11 empty] | 滑り止め |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面）
[11 empty] | 段鼻の出 |  |  | （ | □ | 無 |  | □ | 有 | ）
[11 empty] | 手すり（ |  | □ | 両側設置 |  |  | □ | 片側設置 |  |  | □ | 無 | ）
[11 empty] | 手すりの床面からの高さ | [7 empty] | （ |  |  |  |  | ㎜

## 住戸（音）
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [25 empty] | （第９面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | □ | ８－１イ |  |  | 下階界床 |  | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ | [13 empty] | □ | 計算書 | 評価員 記入欄
| 重量床衝撃音対策等級 | [7 empty] | □ | 均質単板スラブ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) | □ | 仕様書
[9 empty] | □ | ボイドスラブ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) | □ | 平面図
|  | (等級) | [6 empty] | □ | その他 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) | □
[16 empty] | （等価厚さ | [5 empty] | ㎜)
| □ | ８－１ロ | [5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | [7 empty] | 最高（ |  |  |  |  | 辺）
| 相当スラブ厚 | [15 empty] | 最低（ |  |  |  |  | 辺）
|  | (cm) | [5 empty] | ・ | 受音室名・面積 |  |  |  |  | 最高（ |  |  |  |  | ・ |  |  | ㎡）
[14 empty] | 最低（ |  |  |  |  | ・ |  |  | ㎡）
|  |  | 最高 |  | 下階界床 |  | 床仕上構造等 | ・ | 床仕上げ材(最高の室の仕上)
| 下階 |  | □ | 5 |  |  | （最高） |  | □ | 織じゅうたん(JIS L4404)
| □ | 該当なし | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS L4405)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 畳(JIS A5902)
|  |  | 最高 | [5 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | (cm) | [5 empty] | □ | 建材畳(JIS A5914)
|  |  | □ | 27 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | □ | ビニル系床材（JIS A5705）
|  |  | □ | 15 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 11 |  |  |  |  | □ | JIS A1440の５．１のカテゴリーⅠのもの
|  |  | □ | 他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 木質系フローリング材 | [5 empty] | （厚 | [5 empty] | ㎜)
[9 empty] | □ | その他(
[8 empty] | ・ | 施工方法(最高等級の室の施工方法)
[9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[9 empty] | □ | その他( | [11 empty] | ）
|  |  | 最低 |  | 下階界床 |  | 床仕上構造等 | ・ | 床仕上げ材(最低の室の仕上)
|  |  | □ | 5 |  |  | （最低） |  | □ | 織じゅうたん(JIS L4404)
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS L4405)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 畳(JIS A5902)
|  |  | 最低 | [5 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | (cm) | [5 empty] | □ | 建材畳(JIS A5914)
|  |  | □ | 27 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | □ | ビニル系床材（JIS A5705）
|  |  | □ | 15 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 11 |  |  |  |  | □ | JIS A1440の５．１のカテゴリーⅠのもの
|  |  | □ | 他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 木質系フローリング材 | [5 empty] | （厚 | [5 empty] | ㎜)
[9 empty] | □ | その他(
[8 empty] | ・ | 施工方法(最低等級の室の施工方法)
[9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[9 empty] | □ | その他(
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [25 empty] | （第10面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | □ | ８－１イ |  |  | 上階界床 |  | 床構造等 | ・ | スラブの種類・厚さ | [13 empty] | □ | 計算書 | 評価員 記入欄
| 重量床衝撃音対策等級 | [7 empty] | □ | 均質単板スラブ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) | □ | 仕様書
[9 empty] | □ | ボイドスラブ | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) | □ | 平面図
|  | (等級) | [6 empty] | □ | その他 | [5 empty] | （ | [5 empty] | ㎜) | □
[16 empty] | （等価厚さ | [5 empty] | ㎜)
| □ | ８－１ロ | [5 empty] | ・ | 端部拘束条件 | [7 empty] | 最高（ |  |  |  |  | 辺）
| 相当スラブ厚 | [15 empty] | 最低（ |  |  |  |  | 辺）
|  | (cm) | [5 empty] | ・ | 受音室名・面積 |  |  |  |  | 最高（ |  |  |  |  | ・ |  |  | ㎡）
[14 empty] | 最低（ |  |  |  |  | ・ |  |  | ㎡）
|  |  | 最高 |  | 上階界床 |  | 床仕上構造等 | ・ | 床仕上げ材(最高の室の仕上)
| 上階 |  | □ | 5 |  |  | （最高） |  | □ | 織じゅうたん(JIS L4404)
| □ | 該当なし | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS L4405)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 畳(JIS A5902)
|  |  | 最高 | [5 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | (cm) | [5 empty] | □ | 建材畳(JIS A5914)
|  |  | □ | 27 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | □ | ビニル系床材（JIS A5705）
|  |  | □ | 15 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 11 |  |  |  |  | □ | JIS A1440の５．１のカテゴリーⅠのもの
|  |  | □ | 他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 木質系フローリング材 | [5 empty] | （厚 | [5 empty] | ㎜)
[9 empty] | □ | その他(
[8 empty] | ・ | 施工方法(最高等級の室の施工方法)
[9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[9 empty] | □ | その他( | [11 empty] | ）
|  |  | 最低 |  | 上階界床 |  | 床仕上構造等 | ・ | 床仕上げ材(最低の室の仕上)
|  |  | □ | 5 |  |  | （最低） |  | □ | 織じゅうたん(JIS L4404)
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ(JIS L4405)
|  |  | □ | 2 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 畳(JIS A5902)
|  |  | 最低 | [5 empty] | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | (cm) | [5 empty] | □ | 建材畳(JIS A5914)
|  |  | □ | 27 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | □ | ビニル系床材（JIS A5705）
|  |  | □ | 15 |  |  |  |  | □ | 上記と同等 根拠（ | [11 empty] | ）
|  |  | □ | 11 |  |  |  |  | □ | JIS A1440の５．１のカテゴリーⅠのもの
|  |  | □ | 他 | [9 empty] | （ | [7 empty] | ）
[9 empty] | □ | 木質系フローリング材 | [5 empty] | （厚 | [5 empty] | ㎜)
[9 empty] | □ | その他(
[8 empty] | ・ | 施工方法(最低等級の室の施工方法)
[9 empty] | □ | 直接床構造の上に施工
[9 empty] | □ | 乾式二重床下地構造の上に施工
[9 empty] | □ | 発泡プラスチック系下地構造材の上に施工
[9 empty] | □ | その他(
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [25 empty] | （第11面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | □ | ８－２イ | 最高 |  | 下階界床 |  | 床構造の区分等 | ・ | 床構造の区分（最高の室の場合） | [13 empty] | □ | 計算書 | 評価員 記入欄
| 軽量床衝撃音対策等級 |  | □ | 5 | □ | 該当なし |  |  | □ | 床構造１ |  |  |  | □ | 床構造２ | [7 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 床構造３ |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □ | 平面図
|  | (等級) | □ | 3 | [18 empty] | □
|  |  | □ | 2 |  |  |  | ・ | 床構造の区分（最低の室の場合）
| □ | ８－２ロ | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 床構造１ |  |  |  | □ | 床構造２
| 軽量床衝撃音レベル低減量（床仕上構造） |  | 最低 | [5 empty] | □ | 床構造３ |  |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 5
|  |  | □ | 4 |  |  |  | ・ | 受音室名
|  | (ｄＢ) | □ | 3 |  |  |  |  | 最高（ | [6 empty] | ） | 最低（
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
|  |  | 最高 |  |  |  | 床仕上げ材の区分等 | ・ | 床構造の区分（最高の室の場合）
|  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造１ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造２
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造３ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造４
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造５ | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | 根拠（
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
|  |  | 最低 |  |  |  |  | ・ | 床構造の区分（最低の室の場合）
|  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造１ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造２
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造３ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造４
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造５ | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | 根拠（
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
|  |  | 最高 |  | 上階界床 |  | 床構造の区分等 | ・ | 床構造の区分（最高の室の場合） | [13 empty] | □ | 計算書 | 評価員 記入欄
|  |  | □ | 5 |  |  |  |  | □ | 床構造１ |  |  |  | □ | 床構造２ | [7 empty] | □ | 仕様書
|  |  | □ | 4 | □ | 該当なし |  |  | □ | 床構造３ |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □ | 平面図
|  |  | □ | 3 | [18 empty] | □
|  |  | □ | 2 |  |  |  | ・ | 床構造の区分（最低の室の場合）
|  |  | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 床構造１ |  |  |  | □ | 床構造２
|  |  | 最低 | [5 empty] | □ | 床構造３ |  |  |  | □ | その他
|  |  | □ | 5
|  |  | □ | 4 |  |  |  | ・ | 受音室名
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | 最高（ | [6 empty] | ） | 最低（
|  |  | □ | 2
|  |  | □ | 1
|  |  | 最高 |  |  |  | 床仕上げ材の区分等 | ・ | 床構造の区分（最高の室の場合）
|  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造１ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造２
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造３ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造４
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造５ | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | 根拠（
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
|  |  | 最低 |  |  |  |  | ・ | 床構造の区分（最低の室の場合）
|  |  | (ｄＢ) | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造１ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造２
|  |  | □ | 30 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造３ | [5 empty] | □ | 床仕上げ構造４
|  |  | □ | 25 |  |  |  |  | □ | 床仕上げ構造５ | [5 empty] | □ | その他
|  |  | □ | 20 |  |  |  |  | 根拠（
|  |  | □ | 15
|  |  | □ | 他
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [25 empty] | （第12面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  |  | 項目 |  | 項目 | 設計内容 | [14 empty] | 記載図書
８ 音環境に関すること | ８－３ |  |  |  | 界壁の遮音性能 |  | 界壁の構造・仕様 (最も性能の低いもの) | □ | ＲＣ造 |  |  | □ | ＳＲＣ造 |  |  | □ | ＳＣ造 |  |  | □ | 木造 |  | □ | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 透過損失等級（界壁） |  | □ | 4 |  |  |  |  | □ | 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ（ | [11 empty] | ㎝） | □ | 平面図
|  |  | □ | 3 |  |  |  |  | □ | 軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ（ | [11 empty] | ㎝） | □
|  |  | □ | 2 | [7 empty] | 面密度（ | [9 empty] | ）相当 | □
| □ | 該当なし | □ | 1 |  |  |  |  | □ | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ（ | [11 empty] | ㎝）
[12 empty] | 面密度（ | [9 empty] | ）相当
[9 empty] | □ | ＣＢ造 |  |  | □ | れんが造 |  |  | □ | 石造
[13 empty] | 厚さ（ | [8 empty] | ㎝）
[12 empty] | 面密度（ | [9 empty] | ）相当
[9 empty] | □ | 両面モルタル塗り厚さ（ | [11 empty] | ㎜）
[9 empty] | □ | 両面プラスター塗り厚さ（ | [11 empty] | ㎜）
[7 empty] | 付帯条件 | ・ | コンセントボックスの位置等
[9 empty] | □ | 対面する位置に欠き込み設置なし
[8 empty] | ・ | 界壁の仕上げ材（ボード類）
[9 empty] | □ | 界壁とボード類の間にモルタル等の点付けによる
空隙なし
| ８－４ |  | 北面 |  | 開口部の |  | 北の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品 | [13 empty] | □ | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 透過損失等級（外壁開口部） |  | □ | 3 | 遮音性能 |  |  |  |  | 〔 | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１〕 |  | □ | 平面図
|  |  | □ | 2 |  |  | （遮音性能が最低のもの） | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | 〔 | [5 empty] | ｄＢ〕 | □
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 試験機関 |  |  | 〔 |  |  |  | 〕試験番号〔 | [6 empty] | 〕 | □
|  |  | 東面 |  |  |  | 東の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | 〔 | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１〕
|  |  | □ | 2 |  |  | （遮音性能が最低のもの） | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | 〔 | [5 empty] | ｄＢ〕
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 試験機関 |  |  | 〔 |  |  |  | 〕試験番号〔 | [6 empty] | 〕
|  |  | 南面 |  |  |  | 南の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
|  |  | □ | 3 | [5 empty] | 〔 | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１〕
|  |  | □ | 2 |  |  | （遮音性能が最低のもの） | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | 〔 | [5 empty] | ｄＢ〕
|  |  | □ | 1 |  |  |  | 試験機関 |  |  | 〔 |  |  |  | 〕試験番号〔 | [6 empty] | 〕
| □ | 該当無し（北） | 西面 |  |  |  | 西の方位のｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ | □ | ＪＩＳの遮音等級表示品
| □ | 該当無し（東） | □ | 3 | [5 empty] | 〔 | □ | Ｔ-４ |  | □ | Ｔ-３ |  | □ | Ｔ-２ |  | □ | Ｔ-１〕
| □ | 該当無し（南） | □ | 2 |  |  | （遮音性能が最低のもの） | □ | その他試験を行うもの | [6 empty] | 〔 | [5 empty] | ｄＢ〕
| □ | 該当無し（西） | □ | 1 |  |  |  | 試験機関 |  |  | 〔 |  |  |  | 〕試験番号〔 | [6 empty] | 〕

## 住戸（防犯）
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第13面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容
10 | 10-1 |  | 設計内容説明欄と同様 | 区分 |  |  | 戸及び錠に |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
防犯に関すること | 開口部の侵入 |  |  | ａ |  |  | よる対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
| 防止対策 |  |  | 住戸の出入口 | [7 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 平面図
| （建物出入口の | [7 empty] | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □ | 立面図
| 存する階の | [7 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | 対象外 | [9 empty] | □
| 住戸） | [12 empty] | □ | 対象 |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | □ | ＣＰ表示品等
| □ | 該当なし
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 錠の数 |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[10 empty] | １以上の錠 |  |  | （ | □ | ＣＰ表示品等・デッドボルト鎌式 | [6 empty] | ）
[10 empty] | １以上の錠のサムターン | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  | ）
[8 empty] | 上記と同 | ・ | 対象箇所及び対策
[8 empty] | 等の対策 |  | ( | [13 empty] | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
|  |  |  | 区分 |  | 開閉機構あり | サッシ及び |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
|  |  |  | ｂ |  |  | ガラスによ |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  | る対策 |  |  |  |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 平面図
[9 empty] | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □ | 立面図
[9 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | クレセント等 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[6 empty] | □ | 戸及び錠に |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | 該当なし | よる対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等
[9 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | 対象外
[14 empty] | □ | 対象 |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 錠の数 |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[10 empty] | １以上の錠 |  |  | （ | □ | ＣＰ表示品等・デッドボルト鎌式 | [6 empty] | ）
[10 empty] | １以上の錠のサムターン | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  | ）
[8 empty] | 上記と同 | ・ | 対象箇所及び対策
[8 empty] | 等の対策 |  | ( | [13 empty] | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | ガラスによ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | ガラスの性能
[11 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | □ | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | 該当なし | [5 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第14面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容
10 | 10-1 |  | 設計内容説明欄と同様 | 区分 |  | 開閉機構あり | サッシ及び |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
防犯に関すること | 開口部の侵入 |  |  | ｃ |  |  | ガラスによ |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
| 防止対策 |  |  | その他の開口部 |  |  | る対策 |  |  |  |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 平面図
| （建物出入口の | [7 empty] | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □ | 立面図
| 存する階の | [7 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □
| 住戸） | [8 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
| （つづき） | [13 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | クレセント等 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 戸及び錠に |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | 該当なし | よる対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等
[9 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | 対象外
[14 empty] | □ | 対象 |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 錠の数 |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[10 empty] | １以上の錠 |  |  | （ | □ | ＣＰ表示品等・デッドボルト鎌式 | [6 empty] | ）
[10 empty] | １以上の錠のサムターン | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  | ）
[8 empty] | 上記と同 | ・ | 対象箇所及び対策
[8 empty] | 等の対策 |  | (
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | ガラスによ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | ガラスの性能
[11 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | □ | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | 該当なし | [5 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
|  |  |  | 評価対象外 |  |  | 開口部の大 |  |  | 開口部の大きさ | [9 empty] | 対象箇所 |  |  |  |  | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
|  |  |  | の開口部 |  |  | きさ、対象 |  | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ） | □ | 平面図
[7 empty] | 箇所 |  | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ） | □ | 立面図
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ） | □
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第15面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容
10 | 10-1 |  | 設計内容説明欄と同様 | 区分 |  |  | 戸及び錠に |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
防犯に関すること | 開口部の侵入 |  |  | ａ |  |  | よる対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
| 防止対策 |  |  | 住戸の出入口 | [7 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 平面図
| （建物出入口の | [7 empty] | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □ | 立面図
| 存する階以外 | [7 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | 対象外 | [9 empty] | □
| の階の住戸） | [12 empty] | □ | 対象 |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | □ | ＣＰ表示品等
| □ | 該当なし
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 錠の数 |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[10 empty] | １以上の錠 |  |  | （ | □ | ＣＰ表示品等・デッドボルト鎌式 | [6 empty] | ）
[10 empty] | １以上の錠のサムターン | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  | ）
[8 empty] | 上記と同 | ・ | 対象箇所及び対策
[8 empty] | 等の対策 |  | ( | [13 empty] | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
|  |  |  | 区分 |  | 開閉機構あり | サッシ及び |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
|  |  |  | ｂ(ⅰ) |  |  | ガラスによ |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
|  |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  | る対策 |  |  |  |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 平面図
[9 empty] | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □ | 立面図
[9 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | クレセント等 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[6 empty] | □ | 戸及び錠に |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
|  |  |  | （共用廊下または共用階段） |  | 該当なし | よる対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等
[9 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | 対象外
[14 empty] | □ | 対象 |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 錠の数 |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[10 empty] | １以上の錠 |  |  | （ | □ | ＣＰ表示品等・デッドボルト鎌式 | [6 empty] | ）
[10 empty] | １以上の錠のサムターン | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  | ）
[8 empty] | 上記と同 | ・ | 対象箇所及び対策
[8 empty] | 等の対策 |  | ( | [13 empty] | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | ガラスによ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | ガラスの性能
[11 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | □ | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | 該当なし | [5 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第16面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容
10 | 10-1 |  | 設計内容説明欄と同様 | 区分 |  | 開閉機構あり | サッシ及び |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
防犯に関すること | 開口部の侵入 |  |  | ｂ(ⅱ) |  |  | ガラスによ |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
| 防止対策 |  |  | 外部からの接近が比較的容易な開口部 |  |  | る対策 |  |  |  |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 平面図
| （建物出入口の | [7 empty] | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □ | 立面図
| 存する階以外 | [7 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □
| の階の住戸） | [8 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
| （つづき） | [13 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | クレセント等 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 戸及び錠に |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
|  |  |  | （バルコニー等） |  | 該当なし | よる対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等
[9 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | 対象外
[14 empty] | □ | 対象 |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 錠の数 |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[10 empty] | １以上の錠 |  |  | （ | □ | ＣＰ表示品等・デッドボルト鎌式 | [6 empty] | ）
[10 empty] | １以上の錠のサムターン | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  | ）
[8 empty] | 上記と同 | ・ | 対象箇所及び対策
[8 empty] | 等の対策 |  | ( | [13 empty] | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | ガラスによ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | ガラスの性能
[11 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | □ | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | 該当なし | [5 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
設計内容説明書【共同住宅等用－住戸評価用】 | [27 empty] | （第17面）
| 性能表示 |  | 自己 評価 結果 | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | 設計内容確認欄
| 事項 |  |  | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容
10 | 10-1 |  | 設計内容説明欄と同様 | 区分 |  | 開閉機構あり | サッシ及び |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
防犯に関すること | 開口部の侵入 |  |  | ｃ |  |  | ガラスによ |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
| 防止対策 |  |  | その他の開口部 |  |  | る対策 |  |  |  |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ） | □ | 平面図
| （建物出入口の | [7 empty] | ・ | サッシの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □ | 立面図
| 存する階以外 | [7 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等 | [9 empty] | □
| の階の住戸） | [8 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
| （つづき） | [13 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | クレセント等 |  |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
| □ | 該当なし |  |  |  | □ | 戸及び錠に |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | 該当なし | よる対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 戸の性能 |  |  |  | □ | ＣＰ表示品等
[9 empty] | ・ | ガラスの性能 |  |  |  | □ | 対象外
[14 empty] | □ | 対象 |  | （ | [6 empty] | ）
[16 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[9 empty] | ・ | 錠の数 |  | （ | □ | ２以上装着 |  |  | ）
[10 empty] | １以上の錠 |  |  | （ | □ | ＣＰ表示品等・デッドボルト鎌式 | [6 empty] | ）
[10 empty] | １以上の錠のサムターン | [5 empty] | （ | □ | 防犯性向上 |  |  | ）
[8 empty] | 上記と同 | ・ | 対象箇所及び対策
[8 empty] | 等の対策 |  | (
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
[6 empty] | 開閉機構なし | ガラスによ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[7 empty] | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[12 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | ガラスの性能
[11 empty] | □ | ＣＰ表示品等
[10 empty] | ウィンドウフィルム |  |  |  |  | □ | 不要
[15 empty] | □ | 必要 |  | （ | □ | 有 |  | □ | 無 | ）
[7 empty] | 雨戸等によ |  | ・ | 対象 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | □ | る対策 |  |  | 箇所 |  | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[6 empty] | 該当なし | [5 empty] | （ |  | 階： | [9 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 種類 |  | □ | 雨戸 |  |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子
[12 empty] | □ | その他 |  | （ | [8 empty] | ）
[9 empty] | ・ | 性能 |  | □ | ＣＰ表示品等
[7 empty] | その他 |  | ・ | 対象箇所
[7 empty] | （対策なし） |  |  | ( | [13 empty] | ）
|  |  |  | 評価対象外 |  |  | 開口部の大 |  |  | 開口部の大きさ | [9 empty] | 対象箇所 |  |  |  |  | □ | 建具表 | 評価員 記入欄
|  |  |  | の開口部 |  |  | きさ、対象 |  | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ） | □ | 平面図
[7 empty] | 箇所 |  | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ） | □ | 立面図
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ） | □
|  |  |  | □ | 該当なし |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ） | □
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）
[9 empty] | （ | [8 empty] | ） | （ |  |  |  |  | ）